## Slide 1: Infos für die Präsentation
15 min
kurzer Überblick über die eingesetzte Technologie
Aufgabenstellung
Engineering Teil
Management Applikation (Wie erfolgt das Interfacing mit dem Bus? Wie erfolgt Adressierung? Welche Kommunikationsservices werden eingesetzt z.B. für Discovery, Datenzugriff, etc.?)
Leasons Learned: Wo gab es Schwierigkeiten? Wesentliche Vor- und Nachteile der Technologie? Welche Funktionalitäten können einfach realisiert werden und wo gibt es Einschränkungen?

## Slide 2: KNX Engineering mit Calimero
Thomas Frühwirth
Markus Schütz

## Slide 3: KNX
Besonders: Unterscheidung pyhsikalische adresse und logische adresse (Gruppenadresse)

## Slide 4: Das Raummodell
Netzgerät
Taster 4-fach
Temperatursensor
USB-Interface
IP-Router
Linker Schaltaktor
Rechter Schaltaktor
Supercool-Box
Lüfter
2x Licht
Raumtempera-turregler

## Slide 5: Engineering Teil
Zertifikat von KNX ETS4 eCampus
Adressvergabe
Lichtsteuerung (Bsp mit Einteilung in Gruppen)
Ventilatorsteuerung
Klimasteuerung
Visualisierung und Kontrolle am Touch-Panel

## Slide 6: Video oder so, erklärung von ets4

## Slide 7: Calimero, Markus ab hier
Java API
Bescheibung wie auf erster Folie gefordert

## Slide 8: Management Applikation
Calimero-Java Teil
Java Applet
Remote Control
Beschreibung, Grafik über den Aufbau

## Slide 9: Lessons Learned
Unterschied zwischen physikalischer- und Gruppenadresse
Den Taster zu lesen macht wenig Sinn, erzeugt keine Nachricht wenn nicht in einer Gruppe mit Licht, müsste gepollt werden
Das Resultat (Licht eingeschaltet) kann gepollt werden
Adress-Programmierung ist zeitaufwendig (Program-Button am Gerät muss gedrückt werden)